МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РФ

Московский авиационный институт

(государственный технический университет)

АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

В УСТАНОВИВШЕМСЯ И ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМАХ

Учебное пособие

Утверждено

на заседании редсовета

факультета № 3

Москва

Издательство МАИ

2003 г.

621.3(075)

А456

УДК 621.3.011.1(075.8)

Авторы: В.П. Булеков, А.С. Шапошников

Анализ сложных электрических цепей в установившемся и переходном режимах /В.П. Булеков, А.С. Шапошников, - М.: Изд-во МАИ, 2003.

Рассматриваются основные этапы расчета на ЭВМ сложной электрической цепи с нелинейным резистивным двухполюсником. Приводятся типовые варианты заданий, методические рекомендации и описание программного обеспечения, разработанного для расчета электрических схем с помощью пакета MathCad.

Пособие предназначено для студентов электротехнических и электромеханических специальностей, изучающих курсы «Теоретические основы электротехники», «Общая электротехника», Электротехника и электрорадиоизмерения». Оно может быть использовано также студентами других специальностей при выполнении курсовых работ и домашних заданий по электротехническим специальностям.

Предисловие

Расчет электрических линейных и нелинейных цепей в установившемся и переходном режимах можно выполнить с помощью различных программных продуктов, например, Design Center, Work Bernch, Lab View, Mat Lab и других. Однако условия данной курсовой работы по теоретической электротехнике предусматривают расчет всех токов и напряжений в сложной цепи в цифровом и графическом виде с проверкой законов Кирхгофа и расчета баланса мощностей. Конечно, решить задачи курсовой работы можно с помощью перечисленных выше программ, но, по нашему мнению, наиболее просто курсовая работа может быть выполнена в пакете MathCad, позволяющим предоставлять цифровую и графическую информацию в установившемся и переходном режимах.

Материал пособия излагается применительно к анализу электрической цепи с одним нелинейным резистором и несколькими источниками энергии различного вида. При сделанных в курсовой работе допущениях расчет нелинейной цепи в установившемся режиме сводится к расчету несложной (одно- или двухконтурной) цепи на постоянном токе, поэтому методически целесообразно эту часть работы выполнять вручную графическим методом. На ЭВМ выполняется расчет сложной линейной цепи на синусоидальном токе в установившемся режиме и в переходном процессе.

Известно, что информацию об электрической схеме и её параметрах удобно вводить табличным методом [1]: перечислением узлов и элементов между ними. Далее по известному алгоритму ЭВМ составляет уравнения, соответствующие методу узловых потенциалов и методу контурных токов [2]. Такой способ описания электрической схемы удобен для сложных схем с большим числом контуров и узлов. Но по условиям курсовой работы методически целесообразно составление уравнений по методу узловых потенциалов вручную и введение их в матричном виде в ЭВМ. Аналогично вручную составляются уравнения по методу пространства состояний. Решение матричных уравнений осуществляется с помощью стандартных операторов в MathCad.

Такой подход позволяет, с одной стороны, подтвердить свои знания теории электрических цепей, а с другой, освободить студентов от необходимости программирования и глубокого изучения программных пакетов, сохранив это время для закрепления знаний по электротехнике. Для выполнения курсовой работы в MathCad необходимо знать только основы синтаксиса этого пакета и умение пользоваться несколькими функциями. Глубина знаний по электротехнике проверяется при использовании результатов расчета на ЭВМ для проверки электротехнических законов, при построении векторной диаграммы, расчете переходных процессов при защите курсовой работы

Настоящее пособие предназначено для студентов, изучающих курс «Теоретические  основы электротехники» и выполняющих курсовую работу, затрагивающую основные разделы этого курса, а именно:

- расчёт нелинейной цепи на постоянном токе;

- расчет линейной цепи на синусоидальном токе;

- расчет переходных процессов в линейной цепи.

Целью курсовой работы является обучение студентов практическим навыкам анализа электрических цепей, в перечисленных режимах, как вручную, так и с помощью вычислительной техники. Варианты задания указаны в разделе 1. Методические указания для выполнения расчетов вручную приведены в разделе 2

Оформление работы осуществляется по единому образцу. Титульный лист приведен в Приложении 1. Все электрические схемы вычерчиваются в соответствии с ГОСТ 1494-94. Допускается изображение схем на компьютере с помощью любого графического редактора при условии соблюдения размеров, близких к указанным в стандарте.

Модульный принцип построения курсовой работы позволяет, в случае необходимости, изменять задание на её выполнение, исключив часть разделов в соответствии с объёмом изучаемого курса. В полном варианте работа рассчитана на 16 аудиторных часов и 40 часов самостоятельной работы.

- Задание на курсовую работу

Ниже приведены 180 вариантов задания по исследованию нелинейных электрических цепей с источниками энергии различного типа. Эти варианты могут быть полностью или частично использованы в качестве задания для курсовой (расчетно-графической) работы.

Соответствующие методические рекомендации рассмотрены в разделе 2.

Постановка задачи

Исследовать электрическую цепь     с нелинейным резистором, в которой действуют постоянный источник  ЭДС E  и источники однофазной синусоидальной  ЭДС

e=Emsin(wt+ye)  и однофазного синусоидального тока i=Imsin(wt+yi)  с частотой  f =400 Гц. Схемы цепи приведены на рис. 1.1 – 1.30, параметры элементов цепи – в таблице 1.1, вольт-амперные характеристики нелинейных резисторов (ВАХ НД) – в таблице 1.2.

При выполнении курсовой работы нелинейный двухполюсник заменить на сопротивление R5=100 Ом!!!

Рис 1.10

Таблица 1.1

| Номер варианта |  | номер рисунка | E, B | Eм, В | Iм, A | ye, град | yi, град | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | L1, мГ | L2, мГ | С1, мкФ | С2, мкФ | ВАХ НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 1,10 |  | 140 | 12 | 0,1 | -245 | -240 | 103 | 108 | 98 | 106 | 24 | 34 | 8,87 | 6,13 | 10 |

Таблица 1.2

| Номер ВАХ НД | Напряжение U, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|  | Ток i,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0,18 | 0,34 | 0,51 | 0,67 | 0,82 | 0,97 | 1,10 | 1,21 | 1,32 | 1,41 | 1,47 | 1,51 | 1,56 | 1,56 |
| 2 | 0 | 0,04 | 0,12 | 0,23 | 0,36 | 0,49 | 0,65 | 0,08 | 1,00 | 1,19 | 1,40 | 1,61 | 1,84 | 2,07 | 2,32 |
| 3 | 0 | 0,6 | 0,9 | 1,16 | 1,14 | 1,56 | 1,75 | 1,92 | 2,08 | 2,23 | 2,24 | 2,51 | 2,66 | 2,78 | 2,90 |
| 4 | 0 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,30 | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,69 | 0,81 | 0,95 | 1,11 | 1,31 | 1,57 | 1,90 |
| 5 | 0 | 0,63 | 0,94 | 1,23 | 1,42 | 1,55 | 1,65 | 1,72 | 1,77 | 1,82 | 1,86 | 1,89 | 1,91 | 1,93 | 1,95 |
| 6 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,47 | 0,74 | 0,9 | 1,11 | 1,36 | 1,91 | 1,67 | 2,05 |
| 7 | 0 | 0,23 | 0,45 | 0,67 | 0,87 | 1,06 | 1,23 | 1,39 | 1,63 | 1,68 | 1,75 | 1,84 | 1,92 | 1,98 | 2,04 |
| 8 | 0 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,22 | 0,3 | 0,4 | 0,53 | 0,69 | 0,89 | 1,15 | 1,45 | 1,83 | 2,28 |
| 9 | 0 | 0,02 | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,54 | 0,66 | 0,81 | 1,02 | 1,34 | 1,87 | 3,01 |
| 10 | 0 | 0,3 | 0,58 | 0,84 | 1,08 | 1,29 | 1,46 | 1,62 | 1,75 | 1,87 | 1,96 | 2,05 | 2,13 | 2,19 | 2,25 |

Все схемы содержат 1 или 2 ключа, коммутация которых превращает многоконтурную схему в две более простые подсхемы. В каждой исходной схеме имеется один нелинейный резистор, один постоянный источник ЭДС, один синусоидальный источник ЭДС и один синусоидальный источник тока.

На рис. 1-30 схемы приведены в докоммутационном состоянии. В этом состоянии рассчитывается установившийся режим, а после коммутации в обеих подсхемах рассчитывается переходный режим. Нелинейный резистор заменяется линейным путем замены его статическим сопротивлением. Линеаризация вольтамперной характеристики осуществляется в рабочей точке путем расчета нелинейной цепи в докоммутационном режиме на постоянном токе.

Задание 1. Расчет установившегося режима

В качестве объекта анализа исследуется  цепь в докоммутационном режиме. Она представляет собой нелинейную цепь несинусоидального  тока. Расчет установившегося режима в ней может  быть проведен только приближенно на основе ряда допущений. В работе в качестве таких допущений приняты следующие:

- так как по условиям задания (см. таблицу 1.1) влияние источника постоянной ЭДС Е на токораспределение в цепи существенно больше, чем влияние синусоидальных ЭДС и тока, то последними можно пренебречь на первом этапе;

- если провести линеаризацию ВАХ НД, то цепь становится линейной и к ней применим принцип наложения, в результате чего токораспределение может быть рассчитано путем сложения постоянных и синусоидальных составляющих токов в ветвях цепи.

Задание предусматривает двукратный приближенный расчет установившегося режима в заданной цепи  с нелинейным резистором и расчет линейной цепи  (с линеаризованной ВАХ нелинейного резистора)  с синусоидальными источниками энергии без постоянного источника ЭДС.

  - Учитывая, что для заданной цепи выполняются условия Е >>Em, E>>ImZ,  где Z - полное сопротивление ветви, параллельной источнику тока, рассчитать установившийся режим в нелинейной цепи на постоянном ток:

- построить схему цепи на постоянном токе;

- при заданных параметрах элементов схемы определить на вольтамперной характеристике нелинейного резистора положение рабочей точки

- изменяя величины сопротивлений в цепи, добиться, чтобы рабочая точка находилась на изгибе вольтамперной характеристики (в точке с максимальной второй производной);

- для схемы с уточненными параметрами элементов расчитать токи в ветвях и напряжения на пассивных элементах, проверить правильность расчета, записав законы Кирхгофа и составив баланс мощностей (с записью расчетных выражений и подстановкой числовых данных);

- провести линеаризацию вольтамперной характеристики нелинейного резистора в уточненной рабочей точке, определив статическое и дифференциальное сопротивления.

  - Рассчитать установившийся режим в линеаризованной электрической цепи с уточнеными значениями параметров пассивных элементов и с учетом всех источников энергии:

- построить схему линеаризованной электрической цепи;

- учитывая, что полученная цепь является линейной цепью периодического несинусоидального тока, определить составляющие токов в ветвях и напряжений на пассивных элементах, обусловленные источниками постоянной ЭДС;

- исключив из схемы источники постоянной ЭДС, записать уравнения для цепи в комплексной форме по методам контурных токов и узловых напряжений (с подстановкой числовых данных);

- определить на компьютере составляющие токов в ветвях и напряжений на пассивных элементах, обусловленные источниками синусоидальных ЭДС и тока, проверить правильность расчета, составив баланс мощностей (с записью расчетных соотношений и подстановкой числовых данных);

- для контура, содержащего ветвь с источником синусоидальной ЭДС и максимально возможное число ветвей с реактивными элементами, построить векторную потенциальную диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов;

- записать в мгновенные значения  токов в ветвях и напряжения на элементах схемы линеаризованной цепи с учетом действия всех источников энергии;

- построить графики изменения мгновенных значений тока и напряжения в линеаризованной цепи для ветви с нелинейным двухполюсником(Заменить на сопротивление R5=100 Ом)  и одной из ветвей с реактивным элементом.

# Задание 2: Расчет переходного режима.

  - Учитывая, что в результате коммутации схема заданной электрической цепи разделяется на две независимые части, рассчитать переходный процесс в части схемы с источником постоянной ЭДС:

- построить схему для исследуемой части электрической цепи;

- из расчета установившегося режима в заданной цепи определить независимые начальные условия;

- вычислить ток в индуктивности и напряжение на емкости;

- дать характеристику переходного процесса в цепи и определить его длительность;

- проверить правильность расчета переходного процесса на компьютере;

- по результатам расчетов, выполненных на компьютере и вручную, построить график искомой функции до коммутации ;

- сравнить результаты расчетов переходного процесса в схеме, полученные на компьютере и вручную;

- рассчитать остальные токи и напряжения в схеме на компьютере.

  - Рассчитать переходной процесс в части заданной схемы с источниками синусоидальных ЭДС и тока:

- построить схему для исследуемой части электрической цепи;

- из расчета установившегося режима в цепи определить независимые начальные условия;;

- дать характеристику переходного процесса в цепи и определить его длительность;

- записать уравнения для исследования переходного процесса по методу пространства состояний;

- рассчитать заданные преподавателем токи и напряжения в схеме в переходном процессе на компьютере .

2. Методика выполнения курсовой работы.

Все электрические схемы рисуются четко, крупным планом и чертежными инструментами. Допускается и рекомендуется составление чертежей схемы на ЭВМ с помощью любого графического редактора.

На схемах проставляются положительные направления токов, номера узлов. Один из узлов считать узлом с нулевым потенциалом. Обозначить нулевой узел V0.

Рекомендуется ток в ветви с источником ЭДС сделать совпадающим с направлением ЭДС. Ток в ветви, параллельной источнику тока, направить в противоположном направлении по отношению к источнику тока (относительно общего узла).

Все методические указания будут иллюстрироваться на примере анализа схемы варианта 24 (рис. 1.24). Эта схема с направлениями токов, нумерацией узлов и ветвей приведена на рис.2.1.

e

i6

R4

R2

R1

Rn

L1

C1

i

V1

V2

V4

i8

i7

i1

i2

L2

C2

V0

V3

i5

i3

i4  V0

R3

i6

Рис. 2.1

Для всех синусоидальных источников f = 400 Гц и, следовательно, w = 2512 с-1.

Характеристики нелинейного сопротивления приведены в Таблице 1.

  - Расчет нелинейной цепи на постоянном токе.

Составляется  докоммутационная схема на постоянном токе. Она получается из исходной схемы (рис.2.1) путем закорачивания синусоидального источника ЭДС и индуктивностей, удалением синусоидального источника тока и емкостей. В схеме остается один постоянный источник ЭДС  и одни линейные сопротивления  и  нелинейный резистор. Например, из схемы на рис.2.1 получается схема, представленная на рис.2.2.

Rn

R1

I7

E

- Рис.2.2

Если после преобразования исходной схемы получается не одноконтурная схема, то на основании метода эквивалентного генератора линейная часть преобразованной схемы может быть заменена последовательным соединением линейного сопротивления источника ЭДС, которые совместно с нелинейным резистором образуют последовательный контур, аналогичный ,представленному на рис.2.2 [2].

Расчет нелинейной цепи на постоянном токе осуществляется графическим методом [3]. На рис.2.3 приведен расчет схемы на рис. 2.2.  Кривая 1- вольтамперная характеристика  нелинейного  сопротивления, взятая из таблицы 2 для варианта 24 .Пересечение кривой 1 и прямой 2 дают значение тока I=0,48A  и напряжение на нелинейном сопротивлении Rн равное Uн=4,7 B.

Rn

3

I, A

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1

2

20    40    60    80   100   120      150     U,B

Рис.2.3

Линеаризация нелинейного резистора заключается в замене нелинейного сопротивления линейным с характеристикой проведенной в виде прямой через начало координат  и точку пересечения кривой 1 и прямой 2 .В результате получаем прямую 3 .Эта прямая соответствует сопротивлению Rn = 10 Ом, I = 0,48 A.

По указанию преподавателя в качестве рабочей точки можно выбрать точку на изгибе кривой 1, где наиболее сказываются нелинейные свойства нелинейного резистора. Таким образом ,на постоянном токе:

I7=I1=0,48 A,  URn=4,8 B,  UR1=0,48*75=32 B

3. Методические рекомендации к расчету цепи на ЭВМ

  - Расчет токов и напряжений в докоммутационной цепи в синусоидальном режиме

Составляется схема цепи для расчета установившегося режима в докоммутационной схеме в синусоидальном режиме. Схема отличается от схемы, представленной в задании, отсутствием постоянного источника ЭДС и заменой нелинейного резистора линейным сопротивлением  Rn .

Так как расчет на ЭВМ осуществляется по методу узловых потенциалов,то целесообразно запрограммировать расчет проводимостей ветвей .Удобно номер комплексной проводимости сделать совпадающим с номером ветви. Для схемы на рис.2.1 имеем:

Y1=1/R1,    Y2=1/jwL2,   Y3=1/R3,   Y4=1/R4,   Y5=1/R5,   Y6=jwC1,   Y7=1/(Rn +jwL1), Y8=jwC2.

В матричной форме уавнение по методу узловых потенциалов имеет вид:

Y*U=v ,

где   Y- матрица n × n , где n – число узлов ( не считая нулевого ),

U – вектор, элементами которого, являются неизвестные потенциалы узлов,

v – вектор , элементами которого, является алгебраическая сумма токов, подтекающих к узлу.

По диагонали матрицы Y проставляется сумма проводимостей ,подключенных к узлам , а остальные элементы представляют собой суммы проводимостей ветвей между узлами , взятыми со знаком минус . Например, элемент Y23=Y32 равен сумме проводимостей ветвей между узлами 2 и 3 со знаком минус .

Для схемы на рис.2.1 имеем:

Y2+Y3+Y8             -Y2                       0                   -Y5-Y8

-Y2             Y1+Y2+Y3+Y7       -Y1-Y7                   0

Y=                  0                   -Y1-Y7             Y1+Y6+Y7               0

-Y5-Y8                    0                           0  	Y4+Y5+Y8

E * Y8 - I

I

v=

0

-E * Y8

Решение матричного уравнения осуществляется после ввода матрицы Y и вектора v с помощью оператора [5]

U=lsolve ( Y , v )   или   U =Y-1 * v

По известным потенциалам узлов рассчитываются токи в ветвях.  Для схемы на рис. 2.1 имеем:

I1 = ( V2 – V3 ) * Y1 ;

I2 = ( V2 – V1 ) * Y2 ;

I3 = V2 * Y3 ;

I4 = V4 * Y4 ;

I5 = ( V1 – V4 ) * Y5 ;

I6 = V3 * Y6 ;

I7 = ( V2 –V3 ) * Y7 ;

I8 = ( V4 + E – V1 ) * Y8 ;

Целесообразно в программе предусмотреть расчет действующих и амплитудных значений токов и  начальных значений фаз токов. На основании этих данных составить мгновенные значения токов в ветвях с учетом токов от постоянного источника ЭДС.

Правильность расчета токов проверяется составлением уравнений по первому закону Кирхгофа в комплексной форме для всех узлов.

Вторая проверка правильности расчета состоит в составлении баланса мощностей для токов схемы без постоянного источника ЭДС. Программируется расчет мощностей, отдаваемых источниками энергии:

S=Se+Si  ,

Se=E*Ie ,

Si=U*I ,

где Se – комплексная мощность, отдаваемая источником ЭДС,

Si – комплексная мощность, отдаваемая источником тока,

Ie – комплексно-сопряженное значение тока, протекающего по источнику ЭДС (предполагается, что E и Ie  имеют одинаковые направления),

U = напряжение на зажимах источника тока,

I = комплексно-сопряженое значение тока источника тока (предполагается, что направления I и U  противоположны относительно их общего узла).

Мощность, потребляемая пассивными элементами, находится по формулам:

P = SIk2Rk ,

где Ik – действующее значение тока в сопротивлении  Rk , n  - число активных сопротивлений в цепи,

Q = S(Ik2XLk – Ik2XCk ),

гдеIk  действующее значения токов в индуктивностях Lk  и емкостях Ck.

При правильном расчете цепи соблюдается равенство:

Real S = P,  Im S = Q.

Далее необходимо рассчитать все напряжения на пассивных элементах в комплексной форме по формулам:

Uk =Ik/Yk,  k= 1,…,n,

где n – число ветвей.

По известному комплексному значению напряжения в программе необходимо предусмотреть расчет действующего и амплитудного значений напряжений и их начальных фаз. По этим данным составляются мгновенные значения напряжений. При этом необходимо учесть падения напряжений на элементах от постоянного источника ЭДС, найденные ранее.

В дальнейшем для расчета переходных процессов потребуются независимые начальные условия: токи в индуктивностях и напряжения на емкостях при  t =0. Например, для схемы на рисунке 2.1 при расчете установившегося режима было получено:

iL1 = i2.=1.08*sin(2512t – 0.377) A,

iL2 = i7 = 0.013sin(2512t + 0.957) + 0.47  A,

uC1 = u6 = 4.482sin(2512t + 0.439) – 35.29  B

uc2 = u8 = 2.694sin(2512t + 0.208)  B.

Подставив в эти формулы t = 0, находим независимые начальные условия:

i2(0) = - 0.04 A,

i7(0) = 0.481 A

u6(0) = -33.385 B,

u8(0) =0.556 B.

  - Расчет переходного процесса в цепи с постоянным

источником ЭДС

В исходной цепи осуществляется коммутация ключей, после которой цепь распадается на две независимые друг от друга цепи, в одной из которой только постоянный источник ЭДС, а в другой – два синусоидальных источника. Рассмотрим методику расчета переходного процесса  в цепи с постоянным источником ЭДС. Для расчета на ЭВМ потребуются незаввисимые начальные условия и приблизительная длительность переходного процесса.

Независимые начальные условия были найдены выше. Из них образуем вектор столбец x0. Для нашего примера индуктивность и емкость находятся в ветвях 7 и 6, соответственно, поэтому вектор начальных условий имеет вид:

i7(0)         0.48

x0 =     u6(0)   =  - 33.48

Для оценки длительности переходного процесса необходимо найти корни характеристического уравнения. Для этого составляется операторное сопротивление Z(p)  относительно  любых двух зажимов цепи (Рис.2.4)

i1

i6

i7

E

Rn

L1

R1

C1

Рис. 2.4

### Полученное выражение преобразуется к дробно-рациональной функции

M(p)            a0p2 +a1p +a2

Z(p) =                 =

N(p)             b0p2 +b1p +b2

Cоставляется векторV

V =  [a2 a1a0] T

И с помощью оператора

Polyroots(V)

находятся корни характеристического уравнения. Длительность переходного процесса tп находится по приближенной формуле

t = 4/Real pk

где pk с меньшей (по модулю) вещественной частью.

Для программирования переходного процесса в MathCad [5] целесообразно составить уравнения по методу пространства состояний, т.е. записать уравнения Кирхгофа в форме [4]

ֹ

dX/dt = AX + BV,

Y =  CX + DV,

где X  вектор, содержащий, искомый ток в индуктивности и напряжение на емкости

X =  [ i7  u6] T

V – вектор источников энергии

V =  [ e  i ] T      .

Матрицы A,B,C,D находятся из уравнений Кирхгофа, составленных для мгновенных значений токов и напряжений. По уравнениям пространства состояний составляется вектор столбец D1

a11X1 + a12X2 +b11e + b12i

D1=AX+BV =

a21X1 + a22X2 + b21e +b22i

#### Расчет переходного процесса осуществляется с помощью оператора

Z = rkfixed(x0,t0,tn,N,D1)

t0 – начальный момент переходного процес  (t0 = 0),

N – число точек, в которых расчитывается переходный процесс (обычно достаточно положить N =150 – 200),

Z – таблица, число строк которой равно N. В первом столбце расположено значение t, во втором - значения вектораX  (i7), в третьем столбце – значение второго элемента вектора X  (u6).

Для вывода элементов этой таблицы на график необходимо образовать       ранжированные вектора [5]

t = Z<1>, i7 = Z<2>, uC = Z<3>.

Далее обычным способом строится графики i7(t), u6(t).

Расчет переходного процесса ручным способом можно любым методом, но рекомендуется использовать классический метод. График переходного процесса, полученный ручным расчетом целесообразно построить  в одной системе координат с расчетом на ЭВМ.

Расчет вектора Y начинается с составления матриц С и D, которые также находятся из уравнений Кирхгофа. Для этого предварительно необходимо определить токи и напряжения, не входящие в вектор X, которые требуется вычислить по заданию. Эти токи и напряжения и составят элементы вектора Y.

##### Решение алгебраического матричного уравнения

Y = CX + DV

можно осуществить различными способами. Ниже приведем один из вариантов. Расчитаем таблицу W, содержащую N строк (обычно N=100 – 200) и n+1 столбцов, где n – число элементов вектора Y. Расположим в первом столбце (для примера) ток i6,  во втором  - uC , в третьем - uL , в четвертом – t.

Таблица W  образуется с помощью подпрограммы

I6 = Z1<2>, uC = Z1<2>, uL = Z1<3>, t = Z1<4>

K = 1..N

Wk,1 = C11ik + C12uC,k + D1E

Wk,2 = C21ik + C22uC,k + D2E

Wk,3 = C31ik + C32uC,k + D3E

Wk,4 = tk.

  - Расчет переходных процессов в цепи с двумя

синусоидальными источниками энергии

Расчет переходного процесса осуществляется по той же методике, что и расчет переходного в процесса в цепи с постоянным источником. На рисунке 2.5 приведена схема с двумя источниками, полученная из схемы на рисунке 2.1 после коммутации.

i5

e

i

C 2

L2

R4

i4

i8

i2

R2

Рис. 2.5

Расмотрим подробнее расчет переходного процесса.

Составляется вектор независимых начальных условий i2(0) и u8(0), рассчитанные в разделе 2.2

X0 = [- 0.07     1.525]T.

На следущем этапе определяется длительность переходного процесса. Для этого составляется характеристическое уравнение. Предварительно находится операторное сопротивление в пассивной цепи относительно любых двух зажимов. Для схемы на рисунке 2.4 имеем

1        (L2p + R4)R2

Z(p) =        +                               .

C2p      R2 + R4 + L2p

#### Приведем полученное выражение к общему знаменателю

R2 + R4 + (L2 + R2R4C2)p + L2R4C2p2

## Z(p) =

(R2 + R4  + L2p)C2 p

##### Приравняв числитель нулю, получим характеристическое уравнение

L2C2R2p2 + (L2 + R2R4C2)p +R2 + R4 = 0.

Для нахождения корней характеристического составлям вектор коэффициентов

V = [R2 + R4     L2 + R2R4C2       L2C2R2]T.

С помощью программы polyroots(V) находим корни характеристического уравнения: Для данного примера

p1,2 = - 3*103 + 2.293*103j.

#### Отсюда находим длительность переходного процесса

tп =4/3*103 = 2*10-3 С.

Составляются уравнения Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений:

e = u8 + R2 i5,

- e = L2 di2/dt – u8 + R4 i4 – R3 i3

- i8 +i2 – i5 – i = 0

- i8 + i4 – i5 = 0.

#### Преобразовав эту систему к матричной форме, получим уравнения по методу пространства состояний

di2/dt            - R4/L2      1/L2            i2           - 1/L2      R4/L2       e(t)

X =                      =                                                +

Du8/dt          - 1/C2       1/R2C2        u8            1/R2C2   1/C2        i(t)

Образуем  матрицу D2, перемножив матрицы в правой части этого уравнения

- R4/L2* X1 + 1/L2 * X2 – 1/L2 * e(t) + R4/L2 * i(t)

D2 =

- 1/C2 *X1 – 1/R2C2 * X2 + 1/R2C2 *e(t) + 1/C2 * i(t)     ,

где X1 = i2, X2 = u8,

e(t) = Emsin(2512t +ye),

i(t) = Imsin(2512t + yi).

#### Расчет переходного процеса осуществляется оператором

Z2 = rkfixed(x0,0,tп, 150,D2)

где tп – время переходного процесса.

Для построения графика необходимо из матрицы Z2 выделить столбцы

t = Z2,<1>, i2 = Z2<2>, uC = Z<3>.

Расчет токов и напряжений

Пусть по заданию кроме тока в индуктивности и напряжения на емкости требуется найти токи i8, i5, i3. Образуем вектор

Y = [i8  i5  i3]T.

#### Из уравнений Кирхгофа находим

- i8 = - i2 – u8/R2 + e/R2 + i

- i5 = - u8/R2 + e/R2

- i3 = - i2 + i

или в матричной форме

i8              - 1      1/R2        i2             1/R2        1        e(t)

Y =        i5       =       0     -1/R2        u8     +    1/R2        0         i(t)

I3              - 1        0                            0           1

Отсюда следует, что

- 1       - 1/R2                                       - 1/R2    1

C =           0       - 1/R2        ,                   D =      1/R2    0

- 1          0                                               0       1

Для расчета искомых токов составляем программу

k = 1..150

tk = Z2k,1

ik = Z2k,2

uCk = Z2k,3

Wk,1 = C11*ik + C12 * uCk + D11*Emsin(2512t + ye) + D12*Imsin(2512t +yi)

Wk,2 = C21*ik + C22 * uCk + D21*Emsin(2512t + ye) + D22*Imsin(2512t +yi)

Wk,3 = C31*ik + C31* uCk + D31* Emsin(2512t + ye) + D32*Imsin(2512t +yi)

Wk,4 = tk

Для построения графиков необходимо образовать ранжированные вектора с помощью   следующих операторов

i8 = W<1>, i5 = W<2>, i3 = W<3>, t = W<4>.

Приложение 1

#### Титульный лист курсовой работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Московский авиационный институт

(государственный технический университет)

Факультет № 3

Кафедра 309

Группа 03 – 314

Курсовая работа по теоретической электротехнике

АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

В УСТАНОВИВШЕМСЯ И ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМАХ

#### Студент                                                                        И.И. Иванов

Преподаватель                                                              П.П. Петров

Доц.

Москва

2003 г.

ЛИТЕРАТУРА

1.Бутырин П.А., Козьмина И.С., Миронов И.В. Основы компьютерных технологий электротехники. М.: МЭИ, 2001.

2. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Ч. 1. Линейные электрические цепи.- М.: Энергия, 1978.

3. Колосов С. П., Сидоров Ю.А. Нелинейные двухполюсники и четырехполюсники. – М.: Высшая школа, 1981.

4. Булеков В.П. и др. Алгоритм исследования и особенности расчета на ЭВМ сложных электрических цепей в диалоговом режиме. – М.: МАИ, 1988.

5. Кирьянов Д.В. Самоучитель MathCAD 2001.-СПб.:БХВ – Петербург, 2001.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

- Типовые варианты задания на иследование сложной электрической цепи

- Методические рекомендации к расчету нелинейной электрической цепи

  - Расчет усттановившегося режима в нелинейной электрической цепи

    - Расчет установившегося режима в нелинейной цепи на

постоянном токе

    - Расчет установившегося режима в линеаризованной цепи под действием всех источников энергии

  - Расчет переходного режима в линеаризованной электрической цепи

    - Исследование переходного процесса в линеаризованной

цепи с постоянным источником энергии

    - Расчет переходного процесса в цепи с источниками синусоидальных ЭДС и тока

- Методические рекомендации к расчету цепи на ЭВМ

  - Расчет токов и напряжений в докоммутационной цепи в

синусоидальном режиме

  - Расчет переходного процесса в цепи с постоянным источником ЭДС

  - Расчет переходного процеса в цепи с двумя синусоидальными источниками энергии.

Приложение 1

Литература