Задание 2. Тема: Расчет трехфазных электрических цепей.

Задание. Трехфазная нагрузка соединена звездой с нулевым проводом (рисунок 2.1 – 2.100) и подключена к источнику с симметричными линейными напряжениями В. Значения сопротивлений фаз нагрузки выбираются согласно таблицы 1.2. Требуется:

- Рассчитать линейные токи , , .

- Рассчитать активную, реактивную и полную мощности цепи.

- Построить векторную диаграмму и определить ток  в нулевом проводе.

| а b с A C B Xc2 Xc2 Xc2 Xc1 XL1 R |  |
| --- | --- |
| Рисунок 2.15 |  |
| Номер варианта; UA, В; R, Ом; Ra, Ом; Rb, Ом; Rc, Ом; Rab, Ом; Rbc, Ом; Rca, Ом; XL1, Ом; Xc1, Ом; Xc2 Ом; , град.. 15; 220; 7; –; –; –; –; –; –; 7; 5; 3; 30. |  |