Введение

Цель домашнего задания "Расчет электрических цепей в установившемся режиме" - закрепить умение самостоятельно анализировать установившиеся процессы в разветвленной электрической цепи как постоянного, так и переменного тока, используя известные методы анализа цепей.


"Методические указания" содержат варианты выполнения задания и пример его выполнения , что позволяет студенту оценить применение известных методов в конкретных задачах и объем предстоящей работы, а также возможности оформления хода расчета и его результатов.

Расчет заданной цепи постоянного тока
в установившемся режиме


В заданной цепи (приведена схема цепи и параметры всех её элементов) рассчитать токи и напряжения для всех элементов, используя методы контурных токов и узловых потенциалов (напряжений). Кроме этого, рассчитать ток одного из элементов цепи ( R2 ) методом эквивалентного генератора.


Сравнить величины соответствующих токов и напряжений, полученных при использовании различных методов расчета. Сделать вывод о правильности и точности проведенных расчетов.


Номер конкретной схемы, которую студенту предстоит анализировать, из таблицы 1 и набора параметров её элементов из таблицы 2 можно получить, используя следующие формулы:


номер схемы = 2N + n - 30k,


номер набора параметров элементов = 3N + n - 30q.

Здесь N - последняя цифра в номере учебной группы студента; n - порядковый номер студента в журнале группы;  k  и  q - целые числа, обеспечивающие получение номера в интервале от 1 до 30.

Таблица 1


[image: image1.wmf]R

1

R

2

R

4

R

3

R

5

R

7

R

6

E

1

J

1

E

2

J

2

1



[image: image2.wmf]R

1

R

2

R

3

R

4

R

5

J

1

J

2

E

1

R

6

R

7

R

8

E

2

2




[image: image3.wmf]R

2

J

1

R

1

R

3

R

4

R

5

J

2

R

6

R

7

E

1

E

2

3



[image: image4.wmf]R

1

R

4

J

1

R

2

R

3

E

1

R

6

E

2

J

2

R

5

R

7

4




[image: image5.wmf]E

1

R

2

E

2

J

1

R

1

R

3

R

4

J

2

R

5

R

6

R

7

5



[image: image6.wmf]R

1

R

2

R

4

E

1

J

2

R

5

J

1

R

6

E

2

R

7

R

3

6




Таблица 1 (продолжение)




[image: image7.wmf]7

R

2

J

1

R

1

E

1

R

4

R

7

E

2

R

6

R

3

J

2

R

5

R

8



[image: image8.wmf]8

E

1

R

2

R

3

R

1

J

1

R

5

E

2

R

6

R

7

J

2

R

4




[image: image9.wmf]9

J

1

R

2

R

3

R

1

E

1

R

5

R

4

J

2

R

8

R

6

E

2

R

7



[image: image10.wmf]10

R

1

J

1

R

2

R

3

E

1

R

6

E

2

R

7

R

5

R

4

J

2




[image: image11.wmf]11

E

1

R

2

R

3

R

1

J

1

R

5

R

4

E

2

R

7

R

6

R

8

J

2



[image: image12.wmf]12

R

1

R

2

R

4

R

3

E

1

J

1

R

5

E

2

R

6

J

2

R

7




Таблица 1 (продолжение)



[image: image13.wmf]13

J

1

R

3

R

1

E

1

R

4

R

2

E

2

J

2

R

6

R

7

R

5



[image: image14.wmf]14

R

1

R

3

R

2

J

1

J

2

R

4

E

1

R

5

E

2

R

7

R

6




[image: image15.wmf]15

J

1

R

1

E

2

R

3

R

5

R

7

J

2

R

8

R

6

R

4

E

1

R

2



[image: image16.wmf]16

R

1

R

2

E

1

R

3

J

1

R

4

J

2

R

5

R

6

E

2

R

7

R

8




[image: image17.wmf]17

R

1

R

3

R

2

J

1

R

4

R

5

J

2

E

1

R

7

R

6

E

2



[image: image18.wmf]18

R

1

R

2

R

3

J

1

R

4

J

2

R

5

E

1

E

2

R

6

R

7




Таблица 1 (продолжение)



[image: image19.wmf]19

R

1

R

2

J

1

R

3

R

4

E

1

E

2

J

2

R

5

R

6



[image: image20.wmf]20

R

1

R

2

J

1

E

1

R

3

R

4

J

2

R

5

E

2

R

6




[image: image21.wmf]21

R

1

R

2

E

2

R

3

R

4

J

1

R

7

R

8

E

1

R

5

R

6

J

2



[image: image22.wmf]22

R

1

R

3

R

2

R

4

E

2

R

6

J

1

J

2

R

8

R

7

R

5

E

1




[image: image23.wmf]23

R

1

R

2

E

1

R

3

R

4

J

1

J

2

R

5

R

6

R

7

E

2



[image: image24.wmf]24

R

1

J

1

R

2

R

3

R

4

R

5

R

6

E

1

R

7

J

2

R

8

E

2




Таблица 1 (окончание)


[image: image25.wmf]25

R

1

R

2

R

3

E

1

R

4

R

5

R

6

J

2

E

2

R

8

R

7

J

1



[image: image26.wmf]26

R

1

R

2

E

1

E

2

J

1

R

3

J

2

R

7

R

6

R

5

R

4




[image: image27.wmf]27

R

1

J

1

J

2

R

3

R

2

R

4

E

1

R

5

R

7

R

6

E

2

R

8



[image: image28.wmf]28

R

1

R

2

R

4

R

3

E

1

J

1

R

8

R

6

J

2

R

7

E

2

R

5





[image: image29.wmf]29

R

1

R

2

R

3

J

1

E

1

R

5

R

4

E

2

R

6

R

7

J

2

R

8



[image: image30.wmf]30

R

1

R

2

E

1

R

3

J

1

R

4

R

5

R

6

E

2

J

2

R

7

R

8




Таблица 2


N     J, мА
     E, В


R, кОм


      J1
J2
E1
E2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8


   1   
9
5
10
3
2
1
2
10
4
2
4
8


2
1
3
4
5
2
3
4
5
1
6
1
4


3
2
1
20
9
4
2
3
1
1
4
3
2


4   
1
2
20
10
1
2
3
4
1
2
3
1


5
3
1
1
4
1
2
3
4
4
3
2
4


6
2
4
10
2
4
5
1
2
3
4
6
4


7
2
1
5
10
4
5
6
2
1
1
3
2


8
2
3
3
9
1
2
3
1
3
2
1
2


9
2
3
2
15
2
3
4
1
3
2
1
4


10
4
5
25
3
1
2
8
4
3
5
2
4


11
3
5
10
2
7
4
6
8
3
1
2
5


12
2
3
2
4
5
4
3
6
5
4
3
2


13
2
5
21
25
1
1
4
2
3
4
2
4


14
1
2
16
20
4
3
6
1
4
5
2
2


15
2
1
15
15
1
2
3
4
2
3
1
8


16
10
5
16
30
1
2
3
4
3
6
2
5


17
2
4
5
5
1
1
3
2
2
6
4
3


18
3
5
20
20
2
3
1
1
5
1
4
5


19
2
3
15
30
1
2
3
4
5
1
7
10


20
7
9
10
5
1
3
2
5
4
6
4
2


21
10
3
20
5
5
7
2
2
5
3
4
6


22
2
4
20
8
6
5
2
4
1
5
3
4


23
1
1
21
26
1
2
3
4
5
6
7
8


24
2
4
10
16
1
2
3
4
5
1
2
3


25
3
5
7
10
1
2
3
4
5
1
3
5


26
2
5
20
15
2
1
3
7
4
5
2
1


27
4
1
15
20
6
5
2
3
5
1
7
1


28
3
4
15
20
3
5
1
2
4
2
2
5


29
4
10
12
25
1
3
4
6
2
3
4
5


30
1
3
10
5
1
2
4
6
3
5
4
2


Выполним расчеты для цепи, показанной на рис. 1. 

[image: image31.wmf]R

1

R

2

R

3

R

6

R

7

E

1

J

2

E

2

J

2

J

1

I

k1

I

k2

R

4

R

5

J

1

2

3

4

1


    



 Рис. 1.
Параметры элементов:

Rk,       кОм

R1
  3

R2
  4

R3 
 2,5

R4
  4

R5
  2

R6
  5

R7
  3

E1, В
  5

E2, В
  5

J1, мА
  12

J2, мА
   4

а) Рассчитаем цепь методом контурных токов.
Выбор независимых контуров, а также выбранные положительные направления контурных токов и пути замыкания задающих токов источников тока показаны на рис. 1. В соответствии с этим составим систему уравнений по второму закону Кирхгофа относительно неизвестных контурных токов:


[image: image32.wmf]I

R

R

R

I

R

J

R

I

R

I

R

R

R

E

E

J

R

J

R

R

k

k

k

k

1

2

3

5

2

5

1

2

1

5

2

4

5

6

1

2

1

7

2

4

6

×

+

+

-

×

=

×

-

×

+

×

+

+

=

+

+

×

+

×

+

ì

í

ï

î

ï

(

)

(

)

(

)


Подставим в уравнения параметры элементов и решим полученную систему. В итоге получим значения контурных токов: Ik1 = 8 мА, Ik2 = 10 мА.
Используя полученные значения контурных токов, рассчитаем токи в ветвях и напряжения на элементах. Принятые положительные направления токов ветвей и напряжений на элементах показаны на рисунке и совпадают с направлениями положительных слагаемых в правых частях соответствующих уравнений.

  I1 = J1,     I2 = J1 - Ik1,     I3 = Ik1,     I4 = J1 + J2 - Ik2,     I5 = Ik2 - Ik1,     IE1 = I6 = Ik2 - J2,

IE2 = Ik2,     I7 = J2,     Uk = Ik·Rk,     UJ1 = U2 + U4 + U1,     UJ2 = UR7 + UR5 - E2.

Численные значения токов и напряжений сведем в таблицу:

I, мА





U, В


I1    I2    I3    I4    I5    I6    I7    IE2
U1    U2    U3    U4    U5    U6    U7    UJ1     UJ2
12    4     8     6      2      6     4     10
36     16     20     24      4      30     12      76       11


Проверить правильность составления системы и ее решения, если был применен метод контурных токов, можно, составляя уравнения по второму закону Кирхгофа для контуров, не использовавшихся при получении системы, и убеждаясь в выполнении второго закона Кирхгофа в этих контурах. Выберем для проверки контур R2R3E2E1R6R4.

U2 + U3 - E2 - E1 + U6 - U4 = -16 + 20 - 5 - 5 + 30 - 24 = 0.

б) Рассчитаем цепь, используя метод узловых потенциалов (напряжений). Выберем базовый узел и пронумеруем остальные узлы как это показано на рис. 1. Составим систему уравнений по первому закону Кирхгофа относительно неизвестных узловых потенциалов.


[image: image33.wmf]j

j

j

j

j

j

j

j

4

2

1

2

3

3

2

1

2

3

2

4

6

3

4

1

6

1

1

2

2

4

3

2

4

5

2

2

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

=

-

+

æ

è

ç

ö

ø

÷

-

=

-

+

æ

è

ç

ö

ø

÷

-

=

-

-

-

+

+

+

æ

è

ç

ö

ø

÷

=

-

ì

í

ï

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

ï

E

R

R

R

J

E

R

R

R

R

E

R

J

R

R

R

R

R

J

E

R

;

,

,

.


Подставим в уравнения заданные параметры элементов и решим полученную систему уравнений. В результате получим значения узловых потенциалов:   j1 = 15 В,    j2 = - 25 В,    j3 = -1 В,    j4 = -5 В.


Используя полученные узловые потенциалы, рассчитаем напряжения на ветвях и элементах и токи в них.
U2 = j1 - j3;     U3 = j1 - j4;     U4 = j3 - j2;     U5 = j3 - j4;     U6 = E1 - j2;

U1 = J1R1;     U7 = J2R7;     UJ1 = j1 - j2 + U1;     UJ2 = j3 + U7;

Ik = Uk/Rk;     IE1 = I1;     IE2 = I3 + I5.

Численные значения токов и напряжений сведем в таблицу:

I, мА



U, В


I1     I2   I3     I4     I5     I6     I7    IE2     U1
     U2     U3     U4     U5     U6     U7     UJ1    UJ2
12  4
8    6     2     6     4     10     36      16      20     24      4      30     12      76      11


Проверить правильность составления системы и ее решения (если был применен метод узловых потенциалов), можно, составляя уравнение по первому закону Кирхгофа для базисного узла, для которого, как известно, такое уравнение в систему не входит, и убеждаясь в выполнении первого закона Кирхгофа в нем. В нашем примере проверка выглядит следующим образом:

I6 + J2 - IE2 = 6 + 4 - 10 = 0.


Конечно, в нашем случае о правильности составления и решения системы свидетельствует и то, что соответствующие результаты, полученные как методом контурных токов так и методом узловых потенциалов совпадают между собой.

в) Рассчитаем ток через R2, методом эквивалентного генератора.


Обеспечим режим холостого хода в месте подключения R2 и примем положительное направление Uхх , показанное на рис. 2. Напряжение холостого 

хода найдем методом контурных токов. В соответствии с рис. 2 :
Ik(R4 + R5 +R6) = -J1(R4 + R6) - E2 - E1;     Ik = - 10,72727 мА,

Uхх = J1(R3 + R5) + IkR5 = 32.54545 В .


[image: image34.wmf]R

1

R

3

R

4

R

5

R

7

E

2

J

2

E

1

R

6

J

1

Uxx

I

k

J

2

J

1


 
[image: image35.wmf]Rbx

R

4

R

5

R

6

R

3






      Рис. 2.





Рис. 3.

Выключив все источники, найдем входное сопротивление Rвх (см. рис. 3):

Rвх = R3 + R5(R4 + R6)/(R4 + R5 + R6) = 4,13636 кОм.
В заключение рассчитаем интересующий нас ток I2 = Uхх/(Rвх + R2) = 4 мА. Этот результат совпадает с полученным ранее, что говорит о его правильности.
_1098527588.vsd
J2�

R2�

R3�

R6�

R7�

E1�

J2�

E2�

J1�

Ik1�

Ik2�

R4�

R5�

J1�

2�

3�

4�

1�


