Сделать все решения строго! В ворде.

Задача 2. (для всех вариантов). При аварии на химическом комбинате город с населением 700 тысяч человек оказался в зоне химического поражения, причем 10% населения - в зоне тяжелых поражений и 40 % - средних поражений. Определить потери населения в каждой зоне для условий повседневной жизни на период с 20 до 22 часов, если пораженные находились в зоне действия паров СДЯВ в течение 20 минут.

Задача 4. Определить категорию помещения цеха окраски автомобилей. В цехе возможен разлив ацетона (СзН60), используемого в качестве растворителя. Максимальное количество используемого растворителя в смену - 30 кг. Необходимые для расчета данные приведены в таблице 21

Таблица 21

| Наименование заданных параметров | Вариант |
| --- | --- |
|  | 7 |
| Размеры склада: |  |
| Длина | 30 |
| Ширина | 6 |
| Высота | 4 |
| Скорость воздушного потока в помещении, м/с | 0,4 |
| Температура воздуха, оС | 25 |

Справочные данные: – плотность паров ацетона – 0,794 кг/м, – температура вспышки – 18 оС. В результате аварии вентиляция не работает

Задача 7.

Для определения санитарно-гигиенических условий и противопожарной безопасности в цехе лакокрасочных покрытий требуется:

- рассчитать концентрацию в процентах и г/м воздуха в помещении при заданной температуре и упругости паров растворителя;

- сопоставить полученную концентрацию с санитарными нормами и нижним пределом взрывоопасности паровоздушной смеси растворителя. В случае превышения концентрации над нормирующим значением рассчитать потребный воздухообмен для общеобменной вентиляции;

- подсчитать, какое количество испарившегося растворителя создает взрывоопасную концентрацию с воздухом в данном производственном помещении без вентиляции.

Указания к решению задачи: габариты производственного помещения взять из реальных условий своего предприятия. Если растворитель тяжелее воздуха, то считать, что пары его концентрируются до высоты 1,5 м от пола помещения, а если легче – по всему объему помещения. Данные к задаче взять из таблицы 18

Таблица 18

| Вариант | Температура воздуха в помещении,°С | Растворитель | Упругость паров рас- творителя, мм. рт. ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | бензол | 7 |

Задача 15. Для термического цеха авторемзавода требуется рассчитать:

• избыточное тепловыведение с учетом всех основных источников тепла и теплопередачи (зимой и летом);

• количество воздуха, которое необходимо удалить из цеха в результате избыточно- го тепловыведения;

• производительность вытяжной вентиляционной установки для удаления избыточного тепла (скорость воздуха на входе в вытяжные патрубки по табл. 10);

• выбрать рациональный тип общеобменной и местной вентиляции.

Таблица 10

| Наименование заданных параметров | Вариант 9 |
| --- | --- |
| Количество одновременно работающих печей, шт. | 8 |
| Скорость воздуха на входе в патрубок, м/с | 2,9 |

Указания к решению задачи: габариты цеха, его конструктивные элементы и размещение оборудования, количество работающих в смене и другие фактические данные определить по местным условиям предприятия. Количество патрубков и их диаметр для вытяжки избыточного тепла принять самостоятельно.

Задача 16. Рассчитать следующие основные элементы цехового мостового крана для обеспечения безопасной его эксплуатации (данные взять из табл.9):

• диаметр грузоподъемного проволочного каната;

• диаметр барабана лебедки;

• срок службы проволочных канатов;

• срок службы тормозных колодок и их нагрев;

• указать порядок контроля и испытания мостового крана.

Таблица 9

| Наименование заданных параметров | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 7 |
| Грузоподъемность мо- стового крана, т | 15 | 15 |
| Угол наклона строп к горизонту, град. | 30 | 25 |
| Средняя высота опус- кания груза, м | 5 | 5 |