Работа №2. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ТРЕХФАЗНЫХ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ ПО ТРЕХФАЗНОЙ МОСТОВОЙ СХЕМЕ

Цель работы

Исследование электромагнитных процессов и характеристик выпрямителей, выполненных по трехфазной мостовой схеме при работе на активную индуктивную нагрузку.

Описание лабораторной установки

В комплект лабораторной установки входят следующие модули: «Тиристорный преобразователь», «Нагрузка», «Модуль питания», «Измеритель мощности», «Модуль измерительный», «Мультиметры» и двухканальный осциллограф.

Передняя панель модуля «Тиристорный преобразователь» представлена на рис. 1. На ней изображена мнемосхема и установлены коммутирующие, регулирующие и измерительные элементы. На мнемосхеме изображены трансформатор TV и тиристорный преобразователь. С помощью тумблера SA1 устанавливаются заданные параметры трансформатора (фактически подключаются дополнительные реакторы). Параметры трансформатора в зависимости от положения тумблера SA1 приведены в табл. 1. 
Таблица 1

	Положение тумблера
	Первичное напряжение 
[image: image1.wmf]1

U

, В
	Вторичное напряжение 
[image: image2.wmf]2

U

, В
	Индуктивное сопротивление рассеяния, приведенное ко вторичной стороне 
[image: image3.wmf]a

x

, Ом
	Активное сопротивление, приведенное ко вторичной стороне 
[image: image4.wmf]a

r

, Ом

	L1
	220 B
	46 
	4,3
	1,65

	L2
	220 B
	46 
	0,3
	1,5


Тумблер  SA2 подключает встречный мост (комплект «Назад»), давая возможность исследовать реверсивную схему «Р» , которая будет рассматриваться в другой работе. Тумблер SA3 позволяет исследовать либо нулевую, либо мостовую схему выпрямления. 

Для исключения возможности переключения силовой схемы тумблерами SA2 и SA3 во время работы, в схему внесены элементы блокировки, не позволяющие осуществлять силовые переключения работающей схемы.  Поэтому переключение схемы тумблерами SA2  и SA3 возможно только при выключенном автомате QF2 модуля питания.

Потенциометр RP1 служит для регулирования напряжения на входе системы управления СУ с целью установки требуемого угла управления. Измерительный прибор Р1 служит для измерения угла управления (. 

Для обеспечения безопасности при осциллографировании первичного тока применен трансформатор тока TA, на вторичной стороне которого включен шунт RS1. Коэффициент передачи трансформатора тока вместе с шунтом Ктт = 0.1 мВ/мА. При этом масштаб по току 
  
[image: image5.wmf]ТТ

K

m

 

m

=

u

i

, 
[image: image6.wmf]дел

мА

.

Шунт RS2 ( 1 Ом) предназначен для осциллографирования тока вентиля, а шунт RS3 ( 1 Ом) для осциллографирования выпрямленного тока. При этом масштаб по току 
  
[image: image7.wmf]ш

R

m

 

m

=

u

i

 , 
[image: image8.wmf]дел

А

.

На передней панели находятся гнезда для осуществления внешних соединений (X1SYMBOL 45 \f "Symbol"X16).

Нагрузкой для модуля «Тиристорный преобразователь» является модуль «Нагрузка» (рис. 2.). 

                  [image: image9.jpg]— TUPUCTOPHbIN MPEOBPA3OBATESb —\

p HATPY3KA —
CL
X1
. mRS'] A
X \ ............. XA X2 X3

SA1
(1A)
"""""""""""""""" X5 X6 3 4
. 2 5
/7= = - r- - ____/7___\
/
RS2 : // / / 1 heY 6
; 1 ; RP1 /' RP2 ! RP3 /
: / / /
] ol
2 Pt
"""""""""""""""""""""" SA2
___________________________________________ HP
: | uzz: &
: - b X7 X8 X9
| ( ; :
Ll . a i O O O
¢ (
.
o C
MSA3A’.\
& X8 X10 X11 X12
H oo O — .() O O O
X7 ~S3 X9 C1 C2 C3
Vo O p— —— ——
x13 1 )go
O— cv X13 X14 X15

X16

X15

L#7
> > Yutex-lMpodon 7 KOYpl'Y

\ I
Yytex-lTpodou |II'II| g HOYply |II |I|





Рис.1. Модуль «Тиристорный преобразователь».    Рис. 2 Модуль     «Нагрузка».

Он обеспечивает работу исследуемого преобразователя на активно-индуктивную нагрузку 

На лицевой панели изображена мнемосхема и установлены коммутирующие и регулирующие элементы. В нагрузке регулируются только активные сопротивления фаз нагрузки, а индуктивности можн изменять путем последовательного соединения индуктивностей в модуле нагрузки. Регулирование производится переключателем SA1. Значения резисторов, соответствующие положениям переключателя приведены в табл. 2.

                                                                                                   Таблица 2.

	Положение переключателя
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Сопротивление (Ом)
	100
	200
	400
	600
	1000
	1600


В данной работе используется одна фаза модуля «Нагрузка». Сглаживающий реактор L1 индуктивностью 80 мГн вместе с резистором RP1 играют роль регулируемой активно-индуктивной нагрузки. Емкость каждого конденсатора С=10 мкФ.

Питание установки производится от трехфазной сети переменного напряжения (Uл = 380 В) через автоматический выключатель QF2, установленный в «Модуле питания». Постоянное напряжение для системы управления подводится сзади модуля.

Максимальный выпрямленный ток установки Id = 1 A. 

Модуль «Тиристорный преобразователь» снабжен защитой от перегрузки, срабатывающей при токе Id  более 2 A и отключающей модуль от сети. О действиях в этом случае сказано ниже.

Первичный ток, напряжение, мощности и cos( в одной фазе измеряются с помощью подключаемого модуля «Измеритель мощности».

Порядок включения и выключения установки

1) Собрать силовую схему эксперимента для выполнения лабораторной работы. Внимание! Для большей безопасности, сетевое напряжение от «Модуля питания» следует подавать через защищённые провода.
2) Проверить соответствие положений тумблеров и перемычек решаемой задаче.

3) В модуле «Тиристорный преобразователь» переключить тумблер SA1 в положение, соответствующее заданным параметрам трансформатора. Проверить наличие перемычки между гнездами X11 – X12.

4) Установить переключатель SA1 на модуле «Нагрузка» в положение максимального сопротивления (крайнее правое положение).

5) Включить автомат QF2 «Модуля питания», включить выключатель модуля «Измеритель мощности».

6) Установить угол управления потенциометром RP1 на модуле «Тиристорный преобразователь».

7) Установить необходимое сопротивление на модуле «Нагрузка».

При включенном модуле питания запрещается переключать тумблеры SA1, SA2, SA3 и производить другие пересоединения.

Изменение места включения измерительных приборов недопустимо.
Порядок выключения установки

1. Снизить ток нагрузки Id до минимума .

2. Выключить автомат QF2 «Модуля питания».

При срабатывании защиты по току необходимо отключить автомат QF2 «Модуля питания», проверить схему, позвать преподавателя, выяснить и устранить причину отключения. Включить автомат «Модуля питания».
1. Предварительное домашнее задание:
 

б) Нарисовать схему исследуемого неуправляемого трехфазного мостового выпрямителя. 

в) Полагая отсутствие потерь в выпрямителе и считая нагрузку активно-индуктивной (RН=100 Ом, КТР=4,78, обмотки тр-ра включены по схеме «звезда/звезда), рассчитать:

· среднее значение напряжения на нагрузке Ud;

·  среднее значение тока нагрузки Id;

· среднее значение тока тиристора Ia;

· действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора I2; 

· действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора I1;
г) построить в масштабе друг под другом с учетом заданных значений E2, Id временные диаграммы:

· ЭДС вторичных обмоток трансформатора;

·  выпрямленного напряжения; 

· тока нагрузки (при xd = ();

·  тока вентиля; напряжения на вентиле;

·  тока вторичной обмотки трансформатора;

· тока первичной  обмотки трансформатора .

Напряжение идеального холостого хода Ud0 определяется видом схемы: для трехфазной нулевой схемы




 Ud0 = 2,34 E2,


(1)

Коэффициент трансформации 
[image: image10.wmf]2

1

=

E

U

K

T

.

Формулы для расчета среднего значения анодного тока вентиля Ia, действующих значений токов вторичного I2 и первичного I1 приведены в табл. 3.

Таблица 3


	Схема
	Ia
	I2
	I1

	Трехфазная мостовая
	
[image: image11.wmf]3

I

d


	
[image: image12.wmf]d

I

 

3

2


	
[image: image13.wmf]n

I

3

2

d




е)  Рассчитать коэффициент пульсации на нагрузке при использовании Lф = 0,24 Гн фильтра при RН =100 Ом.

2. Экспериментальное исследование трехфазной мостовой схемы выпрямления:

а) собрать схему для исследования трехфазной мостовой схемы при работе на активно-индуктивную нагрузку в соответствии с рис. 3. Индуктивность L1 подключить согласно схеме рис.4.
[image: image14.wmf]W    

V    

V    

R    

S    

1    

Q    

F    

2    

X    

1    

X    

2    

Ò    

À    

P    

V    

2    

T    

V    

R    

S    

2    

X    

5    

X    

6    

X    

3    

X    

4    

P    

V    

1    

S    

A    

3    

X    

7    

X    

8    

R    

S    

3    

À    

P    

À    

1    

X    

1    

6    

X    

1    

L    

1    

X    

4    

X    

5    

R    

P    

1    

R    

P    

2    

X    

7    

X    

8    

X    

1    

2    

X    

1    

1    

R    

P    

1    

X    

1    

5    

U    

â    

õ    

-    

1    

0    

Â    

+    

1    

0    

Â    

C    

Ó    

Ò    

è    

ð    

è    

ñ    

ò    

î    

ð    

í    

û    

é    

ï    

ð    

å    

î    

á    

ð    

à    

ç    

î    

â    

à    

ò    

å    

ë    

ü    

Í    

à    

ã    

ð    

ó    

ç    

ê    

à    

Ì    

î    

ä    

ó    

ë    

ü    

ï    

è    

ò    

à    

í    

è    

ÿ    

À    

Â    

Ñ    

À    

Â    

Ñ    

N    

P    

W    

1    

X    

9    

X    

1    

0    

ê    

Ó    

Ý    




Рис. 3. Принципиальная схема для исследования неуправляемых выпрямителей при работе на активно-индуктивную нагрузку.
Дополнительные перемычки и измерительные приборы, подключаемые в схему, показаны штриховой линией.

Примечание: вольтметр PV1 подключить к гнезду X4 после выполнения пункта 2в.

В табл. 4 приведены измерительные приборы, используемые в лабораторной работе, в соответствии с принятыми обозначениями на принципиальной схеме (см. рис. 3). 
                                                                                                 Таблица 4
	Измеряемые величины
	Обозначение прибора 
	Предел 

измерения
	Месторасположение прибора 

(название модуля)

	Среднее значение выпрямленного напряжения Ud
	PV1
	= 200 В
	Мультиметры

	Среднее значение выпрямленного тока Id
	PA1
	= 2 А
	Модуль измерительный

	Действующее значение фазного напряжения U1 и первичного тока I1 трансформатора
	PW1
	U1 ~ 300 В;

I1 ~ 0,2 A
	Измеритель мощности

	Действующее значение вторичного напряжения трансформатора U2
	PV2
	~ 200 В
	Мультиметры


Установить требуемые пределы измерений на измерительных приборах согласно табл. 5; Установить переключатель SA3 в положение М (мостовая схема). Переключатель SA1 установить в положение L2. Установить перемычку между гнездами X11, X12. Установить ручку потенциометра RP1 в среднее положение; включить автомат на модуле питания и выключатель модуля «Измеритель мощности», при этом должны осветиться табло на модуле измерителя мощности. Регулятором RP1 установить значение угла (=0 (по прибору); установить заданное значение сопротивления нагрузки (или значение выпрямленного тока близкое к заданному);

б) снять осциллограммы анодного тока ia и анодного напряжения ua при Rн=100 Ом; для этого подключить входы осциллографа для измерения напряжения на вентиле uа и тока ia, соединив корпус осциллографа с гнездом X6, вход канала СН1 с гнездом X5 и канала СН2 с гнездом X4. Здесь и в дальнейшем рекомендуется использовать канал СН1 для осциллографирования тока, а канал СН2 – напряжения. На канал СН2 сигнал подается через делитель 1:10; проверить с помощью осциллографа соответствие угла (=0; записать  масштабы по напряжению; не забудьте учесть коэффициент деления выносного делителя осциллографа;

в) подключить входы осциллографа для измерения выпрямленного напряжения ud и тока id; соединив корпус осциллографа с гнездом X10, вход канала СН1 с гнездом X9 и канала СН2 с гнездом X7; сигнал подаваемый со входа СН2 нужно перевернуть (инвертировать), для чего нажать на кнопку СН2 INV; в тех же масштабах зарисовать выпрямленное напряжение ud и ток id;

г) подключить вход осциллографа для измерения первичного тока i1 соединив корпус осциллографа с гнездом X2, а вход канала СН1 с гнездом X1; зарисовать первичный ток i1; записать  масштабы по току и времени (углу); 

д) с помощью измерительных приборов сделать замеры выпрямленного напряжения Ud  и первичного тока трансформатора I1 при заданном токе нагрузки Id  (Rн=100 Ом). Замерить вторичное напряжение U2  при Id 
[image: image15.wmf]»

0

, подключив вольтметр PV1 в соответствии с рис. 3. Сравнить полученные значения с расчетными;

е) измерить коэффициент пульсации на активном сопротивлении нагрузки как отношение амплитуды переменной составляющей напряжения на нагрузке к среднему значению напряжения на нагрузке. ( RН =100 Ом ,   Lф=0,24 Гн, ).  Для получения Lф=0,24 Гн индуктивности блока нагрузки включить последовательно (Рис.4). Сравнить полученные значения с расчетными;


з) снять внешние характеристики Ud = F (Id) при ( = 0(. Характеристики снимать, изменяя ток переключателем SA1 в модуле «Нагрузка» в диапазоне 
[image: image16.wmf]9

0

0

,

I

d

£

£

 А. Снизить ток нагрузки Id до минимума, выключить автомат QF2 «Модуля питания»;

з) установить другие параметры трансформатора переключением тумблера SA1 в модуле «Тиристорный преобразователь» в положение L1 . Включить автомат QF2 «Модуля питания», и снова снять внешнюю характеристику . Построить обе внешние характеристики на одном графике;

и) Снять осциллограммы ud , id в том же масштабе, что и раньше. Сравнить углы коммутации (. Снизить ток нагрузки Id до минимума, выключить автомат QF2 «Модуля питания».
Работа №3. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ТРЕХФАЗНOГО УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ПО СХЕМЕ С НУЛЕВЫМ ВЫВОДОМ
Цель работы

Исследование электромагнитных процессов и характеристик выпрямителя, выполненного по трехфазной схеме с нулевым выводом при работе на активно-индуктивную нагрузку в режиме непрерывного тока.
Описание лабораторной установки

В комплект лабораторной установки входят следующие модули: «Тиристорный преобразователь», «Нагрузка», «Модуль питания», «Измеритель мощности», «Модуль измерительный», «Мультиметры» и двухканальный осциллограф.

Передняя панель модуля «Тиристорный преобразователь» представлена на рис. 1. На ней изображена мнемосхема и установлены коммутирующие, регулирующие и измерительные элементы. На мнемосхеме изображены трансформатор TV и реверсивный тиристорный преобразователь, состоящий из комплекта «Вперед» (UZ1) и комплекта «Назад» (UZ2).. С помощью тумблера SA1 устанавливаются заданные параметры трансформатора (фактически подключаются дополнительные реакторы). Параметры трансформатора в зависимости от положения тумблера SA1 приведены в табл. 1. 

Таблица 1

	Положение тумблера
	Первичное напряжение 
[image: image17.wmf]1

U

, В
	Вторичное напряжение 
[image: image18.wmf]2

U

, В
	Индуктивное сопротивление рассеяния, приведенное ко вторичной стороне 
[image: image19.wmf]a

x

, Ом
	Активное сопротивление, приведенное ко вторичной стороне 
[image: image20.wmf]a

r

, Ом

	L1
	220 B
	46 
	4,3
	1,65

	L2
	220 B
	46 
	0,3
	1,5


Тумблер  SA2 подключает встречный мост (комплект «Назад»), давая возможность исследовать реверсивную схему «Р» , которая будет рассматриваться в другой работе. Тумблер SA3 позволяет исследовать либо нулевую, либо мостовую схему выпрямления. 

Для исключения возможности переключения силовой схемы тумблерами SA2 и SA3 во время работы, в схему внесены элементы блокировки, не позволяющие осуществлять силовые переключения работающей схемы.  Поэтому переключение схемы тумблерами SA2  и SA3 возможно только при выключенном автомате QF2 модуля питания.

Потенциометр RP1 служит для регулирования напряжения на входе системы управления СУ с целью установки требуемого угла управления. Измерительный прибор Р1 служит для измерения угла управления (. 

Для обеспечения безопасности при осциллографировании первичного тока применен трансформатор тока TA, на вторичной стороне которого включен шунт RS1. Коэффициент передачи трансформатора тока вместе с шунтом Ктт = 0.1 мВ/мА. При этом масштаб по току 
  
[image: image21.wmf]ТТ

K

m

 

m

=

u

i

, 
[image: image22.wmf]дел

мА

.

Шунт RS2 ( 1 Ом) предназначен для осциллографирования тока вентиля, а шунт RS3 ( 1 Ом) для осциллографирования выпрямленного тока. При этом масштаб по току 
  
[image: image23.wmf]ш

R

m

 

m

=

u

i

 , 
[image: image24.wmf]дел

А

.

На передней панели находятся гнезда для осуществления внешних соединений (X1SYMBOL 45 \f "Symbol"X16).

Нагрузкой для модуля «Тиристорный преобразователь» является модуль «Нагрузка» (рис. 2.). 

                  [image: image25.jpg]— TUPUCTOPHbIN MPEOBPA3OBATESb —\

p HATPY3KA —
CL
X1
. mRS'] A
X \ ............. XA X2 X3

SA1
(1A)
"""""""""""""""" X5 X6 3 4
. 2 5
/7= = - r- - ____/7___\
/
RS2 : // / / 1 heY 6
; 1 ; RP1 /' RP2 ! RP3 /
: / / /
] ol
2 Pt
"""""""""""""""""""""" SA2
___________________________________________ HP
: | uzz: &
: - b X7 X8 X9
| ( ; :
Ll . a i O O O
¢ (
.
o C
MSA3A’.\
& X8 X10 X11 X12
H oo O — .() O O O
X7 ~S3 X9 C1 C2 C3
Vo O p— —— ——
x13 1 )go
O— cv X13 X14 X15

X16

X15

L#7
> > Yutex-lMpodon 7 KOYpl'Y

\ I
Yytex-lTpodou |II'II| g HOYply |II |I|





Рис.1. Модуль «Тиристорный преобразователь».       Рис. 2 Модуль  «Нагрузка».

Он обеспечивает работу исследуемого преобразователя на активно-индуктивную нагрузку и на активно-индуктивную нагрузку. На лицевой панели изображена мнемосхема и установлены коммутирующие и регулирующие элементы. В нагрузке регулируются только активные сопротивления фаз нагрузки, а индуктивности остаются почти неизменными. Регулирование производится переключателем SA1. Значения резисторов, соответствующие положениям переключателя приведены в табл. 2.

                                                                                                   Таблица 2.

	Положение переключателя
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Сопротивление (Ом)
	100
	200
	400
	600
	1000
	1600


В данной работе используется одна фаза модуля «Нагрузка». Сглаживающий реактор L1 индуктивностью 80 мГн вместе с резистором RP1 играют роль регулируемой активно-индуктивной нагрузки. Для уменьшения нагрева резисторов нагрузки рекомендуется 2 или 3 фазы активных сопротивлений нагрузки включить в параллель. Питание установки производится от трехфазной сети переменного напряжения (Uл = 380 В) через автоматический выключатель QF2, установленный в «Модуле питания». Постоянное напряжение для системы управления подводится сзади модуля.

Максимальный выпрямленный ток установки Id = 1 A. 

Модуль «Тиристорный преобразователь» снабжен защитой от перегрузки, срабатывающей при токе Id  более 2 A и отключающей модуль от сети. О действиях в этом случае сказано ниже.

Первичный ток, напряжение, мощности и cos( в одной фазе измеряются с помощью подключаемого модуля «Измеритель мощности».

Порядок включения и выключения установки

1. Собрать силовую схему эксперимента для выполнения лабораторной работы. Внимание! Для большей безопасности, сетевое напряжение от «Модуля питания» следует подавать через защищённые провода.
2. Проверить соответствие положений тумблеров и перемычек решаемой задаче.

3. В модуле «Тиристорный преобразователь» переключить тумблер SA1 в положение, соответствующее заданным параметрам трансформатора. Проверить наличие перемычки между гнездами X11 – X12.

4. Установить переключатель SA1 на модуле «Нагрузка» в положение максимального сопротивления (крайнее правое положение).

5. Включить автомат QF2 «Модуля питания», включить выключатель модуля «Измеритель мощности».

6. Установить угол управления потенциометром RP1 на модуле «Тиристорный преобразователь».

7. Установить необходимое сопротивление на модуле «Нагрузка».

a. При включенном модуле питания запрещается переключать тумблеры SA1, SA2, SA3 и производить другие пересоединения.

b. Изменение места включения измерительных приборов недопустимо.

Порядок выключения установки

1. Снизить ток нагрузки Id до минимума .

2. Выключить автомат QF2 «Модуля питания».

При срабатывании защиты по току необходимо отключить автомат QF2 «Модуля питания», проверить схему, позвать преподавателя, выяснить и устранить причину отключения. Включить автомат «Модуля питания».

1. Предварительное домашнее задание:

а) Нарисовать схему трехфазого управляемого выпрмителя с нулевым выводом.

б) рассчитать угол коммутации ( в схеме с нулевым выводом;  угол ( определяется из соотношения при: (=30°,   xa=4,3 Oм,   Id=0,3А.

[image: image26.wmf])

(

sin

2

cos

=

)

+

cos(

2

_

m

π

E

 x

d

 I

a

a

g

a

 ;

(1)


Где  m – пульсность схемы (отношение периода питеющего напряжения к периоду пульсации.



в) построить в масштабе друг под другом временные диаграммы вторичных ЭДС, выпрямленного напряжения, тока нагрузки (при xd = (), тока вентиля, напряжения на вентиле вторичного и первичного тока трансформатора с учетом заданных значений E2, (=30°, Id и рассчитанного (;

г) рассчитать выпрямленное напряжение Ud, ток вентиля Ia, токи вторичный I2 и первичный I1 обмоток трансформатора для заданного варианта. Выпрямленное напряжение при заданном значении угла управления ( и тока нагрузки Id можно определить из уравнения внешней характеристики для непрерывного режима


[image: image27.wmf]d

0

2

cos

 I

m

π

x

 +

+a r

a r

E

a 

α

 

U

U

a

a

 

T

_

_

do

=

d

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

D

 ,



(2)

где ∆Е0– пороговое напряжение тиристора ;

rТ – дифференциальное сопротивление тиристора в открытом состоянии ;

ra, xa – анодное активное сопротивление и индуктивное сопротивление рассеяния (приведены в табл. 1).

Напряжение идеального холостого хода Ud0 и коэффициент схемы а определяются видом схемы:

для трехфазной нулевой схемы
  а = 1;    Ud0 = 1,17 E2.

(3)


Можно считать, что на холостом ходу E2 равно U2.

При расчете принимать U2 = 46 В; ∆Е0=1 В; rТ = 0,05 Ом.
Формулы для расчета среднего значения анодного тока вентиля Ia, действующих значений токов вторичного I2 и первичного I1 приведены в табл. 3.








Таблица 3


	Схема
	Ia
	I2
	I1

	Трехфазная с нулевым выводом
	
[image: image28.wmf]3

I

d


	
[image: image29.wmf]3

Id


	
[image: image30.wmf]n

I

 

3

2

d




Примечание. Коэффициент трансформации 
[image: image31.wmf]2

1

T

E

U

=

K

.

2. Экспериментальное исследование трехфазной схемы выпрямления с нулевым выводом при активно-индуктивной нагрузке:

а) собрать схему для исследования трехфазной схемы с нулевым выводом при работе на активно-индуктивную нагрузку в соответствии с рис. 3. 

[image: image32.wmf]W    

V    

V    

R    

S    

1    

Q    

F    

2    

X    

1    

X    

2    

Ò    

À    

P    

V    

2    

T    

V    

R    

S    

2    

X    

5    

X    

6    

X    

3    

X    

4    

P    

V    

1    

S    

A    

3    

X    

7    

X    

8    

R    

S    

3    

À    

P    

À    

1    

X    

1    

6    

X    

1    

L    

1    

X    

4    

X    

5    

R    

P    

1    

R    

P    

2    

X    

7    

X    

8    

X    

1    

2    

X    

1    

1    

R    

P    

1    

X    

1    

5    

U    

â    

õ    

-    

1    

0    

Â    

+    

1    

0    

Â    

C    

Ó    

Ò    

è    

ð    

è    

ñ    

ò    

î    

ð    

í    

û    

é    

ï    

ð    

å    

î    

á    

ð    

à    

ç    

î    

â    

à    

ò    

å    

ë    

ü    

Í    

à    

ã    

ð    

ó    

ç    

ê    

à    

Ì    

î    

ä    

ó    

ë    

ü    

ï    

è    

ò    

à    

í    

è    

ÿ    

À    

Â    

Ñ    

À    

Â    

Ñ    

N    

P    

W    

1    

X    

9    

X    

1    

0    

ê    

Ó    

Ý    




Рис. 3. Принципиальная схема для исследования управляемых выпрямителей при работе на активно-индуктивную нагрузку

Дополнительные перемычки и измерительные приборы, подключаемые в схему, показаны штриховой линией.

Примечание: вольтметр PV1 подключить к гнезду X4 после выполнения пункта 2в.

В табл. 4 приведены измерительные приборы, используемые в лабораторной работе, в соответствии с принятыми обозначениями на принципиальной схеме (см. рис. 3). 

Таблица 4

	Измеряемые величины
	Обозначение прибора 
	Предел 

измерения
	Месторасположение прибора 

(название модуля)

	Среднее значение выпрямленного напряжения Ud
	PV1
	= 200 В
	Мультиметры

	Среднее значение выпрямленного тока Id
	PA1
	= 2 А
	Модуль измерительный

	Действующее значение фазного напряжения U1 и первичного тока I1 трансформатора
	PW1
	U1 ~ 300 В;

I1 ~ 0,2 A
	Измеритель мощности

	Действующее значение вторичного напряжения трансформатора U2
	PV2
	~ 200 В
	Мультиметры


Установить требуемые пределы измерений на измерительных приборах согласно табл. 4; Установить переключатель SA3 в положение М (мостовая схема). Переключателем SA1 установить заданные параметры трансформатора. Установить перемычку между гнездами X11, X12. Установить ручку потенциометра RP1 в среднее положение; включить автомат на модуле питания и выключатель модуля «Измеритель мощности», при этом должны осветиться табло на модуле измерителя мощности. Регулятором RP1 установить заданное значение угла ( (по прибору); установить заданное значение сопротивления нагрузки (или значение выпрямленного тока близкое к заданному);

б) снять осциллограммы анодного тока ia и анодного напряжения ua; для этого подключить входы осциллографа для измерения напряжения на вентиле uа и тока ia, соединив корпус осциллографа с гнездом X6, вход канала СН1 с гнездом X5 и канала СН2 с гнездом X4. Здесь и в дальнейшем рекомендуется использовать канал СН1 для осциллографирования тока, а канал СН2 – напряжения. На канал СН2 сигнал подается через делитель 1:10; проверить с помощью осциллографа соответствие угла ( заданному; записать  масштабы по напряжению, току и времени (углу); не забудьте учесть коэффициент деления выносного делителя осциллографа;

в) подключить входы осциллографа для измерения выпрямленного напряжения ud и тока id; соединив корпус осциллографа с гнездом X10, вход канала СН1 с гнездом X9 и канала СН2 с гнездом X7; сигнал подаваемый со входа СН2 нужно перевернуть (инвертировать), для чего нажать на кнопку СН2 INV; в тех же масштабах зарисовать выпрямленное напряжение ud и ток id;

г) подключить вход осциллографа для измерения первичного тока i1 соединив корпус осциллографа с гнездом X2, а вход канала СН1 с гнездом X1; зарисовать первичный ток i1; записать  масштабы по току и времени (углу); 

д) с помощью измерительных приборов сделать замеры выпрямленного напряжения Ud  и первичного тока трансформатора I1 при заданном токе нагрузки Id и угле (1. Замерить вторичное напряжение U2  при Id 
[image: image33.wmf]»

0

, подключив вольтметр PV1 в соответствии с рис. 3. Сравнить полученные значения с расчетными;

е) снять регулировочные характеристики выпрямителя при RL нагрузке и R нагрузке. Ud = F (() при максимальном токе нагрузки при α=0. Характеристики снимать, изменяя угол ( ручкой потенциометра RP1 в модуле «Тиристорный преобразователь» с шагом 15 град. так, чтобы выпрямленное напряжение Ud изменялось в диапазоне от максимального значения до нуля. Выполняя опыт, контролировать непрерывность тока id с помощью осциллографа, соединив корпус осциллографа с гнездом X10, вход канала СН1 с гнездом X9 и канала СН2 с гнездом X7; сигнал подаваемый со входа СН2 нужно перевернуть (инвертировать), для чего нажать на кнопку СН2 INV. При снятии характеристик отметить точку перехода от непрерывного режима к прерывистому. Построить характеристики на одном графике; 

ж) снять внешние характеристики Ud = F (Id) при RL нагрузке и при заданном значении (1 и при (2 = (1+15(. Характеристики снимать, изменяя ток переключателем SA1 в модуле «Нагрузка» в диапазоне 
[image: image34.wmf]9

0

0

,

I

d

£

£

 А. При снятии характеристик отметить точку перехода от непрерывного режима к прерывистому. Снизить ток нагрузки Id до минимума, выключить автомат QF2 «Модуля питания»;

з) установить другие параметры трансформатора переключением тумблера SA1 в модуле «Тиристорный преобразователь». Включить автомат QF2 «Модуля питания», и снова снять внешнюю характеристику при заданном угле (1. Построить все внешние характеристики на одном графике;

и) установить тот же угол (1 и ток нагрузки Id, что и в п. 2в. Снять осциллограммы ud , id в том же масштабе, что и раньше. Сравнить углы коммутации (. Снизить ток нагрузки Id до минимума, выключить автомат QF2 «Модуля питания».
Работа № 4.  ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Цель работы

Изучение характеристик транзисторных преобразователей постоянного напряжения, работающих в импульсном режиме, выполненных на IGBT транзисторах при активно-индуктивной нагрузке, шунтированной диодом.

Описание лабораторной установки

В комплект лабораторной установки входят следующие модули: «Преобразователь постоянного напряжения», «Модуль измерительный», «Мультиметры»,  а также двухканальный осциллограф.

Лицевая панель модуля «Преобразователь постоянного напряжения» представлена на рис. 1. На ней изображена мнемосхема и установлены коммутирующие, регулирующие и измерительные элементы. Силовая часть схемы состоит из источника питания ИП, на выходе которого включен конденсатор фильтра Сф, силовых транзисторных ключей VТ1, VТ2 и VТ3, диода VD, шунтирующего активно-индуктивную нагрузку Rн, Lн. Параллельно резистору Rн с помощью тумблера SА3 может подключаться конденсатор Сн. Резистор Rн выполнен регулируемым. Напряжение на выходе источника питания ИП регулируется с помощью потенциометра RP1. 

Система управления СУ выдает на выходе управляющие импульсы, подаваемые на входы силовых транзисторов. Частота управляющих импульсов (5 – 10 кГц) изменяется тумблером SA1. 

В режиме «Регулирование постоянного напряжения» с помощью преобразователя постоянного напряжения тумблер SA2 переключается в положение «Рег». При этом длительность управляющих импульсов, а следовательно и напряжение на нагрузке регулируется потенциометром RP2. Относительная длительность включения транзисторов – коэффициент заполнения 
[image: image35.wmf]g

 измеряется цифровым прибором, установленным на лицевой панели (см. рис. 1).

Для осциллографирования тока на входе силового транзистора установлен шунт RS1 = 10 Ом. Для осциллографирования токов силовых транзисторов (эмиттера, истока) iVT, нагрузки iН и диода iд установлены шунты (RS2, RS3 и RS4). Сопротивления этих шунтов 1 Ом.

Внимание! Земля (корпус) осциллографа должна быть постоянно приближена к общей точке соединения RS2, RS3, RS4, обозначенной «(». Поэтому корпус осциллографа «(» последовательно подключается к гнездам Х20, Х24, Х25 при измерении соответствующих токов. При применении двухканального осциллографа вход канала СН1 используется для измерения токов, а вход канала СН2, подключаемый через выносной делитель (кд = 10), используется для измерения напряжений в схеме.
                                                             [image: image36.jpg]—1 NNPEOBPA3OBATE/JIb MNOCTOAHHOIO HAMNPAXKEHWA —\

~220B
T ‘T CeTtb
X2

i
O (0...27 B)

RP1

X10

X12 X14
O—J)T—Q
X13 DA 2
RS1
2 S
O O

Uoc

Yytex-lpodm |I| Ill





Рис. 1. Модуль «Преобразователь постоянного напряжения»

При указанном подключении осциллограмма тока нагрузки iн имеет отрицательную полярность. Это нужно учесть, указывая направление оси i на осциллограмме. При подаче сигналов с шунтов через инструментальный усилитель (гнезда Х12 – Х14), расположенный на панели, осциллограммы могут быть сориентированы правильно. При измерении напряжений осциллограммы могут быть правильно сориентированы с помощью кнопки СН2 INV, расположенной на лицевой панели осциллографа. 
Задание и методические указания
1. Предварительное домашнее задание:

а) изучить и повторить темы курса: «Ключевой режим работы транзисторов», «Преобразователи постоянного напряжения», «Стабилизаторы», содержание данной работы и быть готовым ответить на контрольные вопросы;

б) для преобразователя постоянного напряжения рассчитать и построить регулировочную характеристику Uн = F (( ) при заданном напряжении на входе Ud =20 В


[image: image37.wmf]d

U

U

×

g

=

н

.

Здесь Uн – напряжение на нагрузке; ( – коэффициент заполнения;
в) определить напряжение на нагрузке Uн при заданных значениях (=0,7  и Ud=20 В, а также сопротивление нагрузки Rн при известном среднем значении тока нагрузки Iн=0,5 А;

г) построить в масштабе диаграммы напряжений на нагрузке uн и на транзисторном ключе uvt, а также токов через транзисторный ключ iVT, нагрузку iН и через диод iД при заданных значениях Ud, (,. Для упрощения принять, что ток нагрузки нарастает и спадает по линейному закону, а падение напряжения на транзисторе VT равно нулю;
2. Экспериментальное исследование преобразователя постоянного напряжения:
а) собрать схему для исследования преобразователя постоянного напряжения в соответствии с рис. 2. Дополнительные перемычки и измерительные приборы, подключаемые в схему, показаны штриховой линией.

В табл. 1 приведены измерительные приборы, используемые в лабораторной работе, в соответствии с принятыми обозначениями на принципиальной схеме (см. рис. 2).
Таблица 1

	Измеряемые величины
	Обозначение прибора
	Предел измерения
	Месторасположение прибора 

(название модуля)

	Напряжение на входе Ud
	PV1
	= 200 В
	Мультиметры

	Ток на входе Id
	PA1
	–
	Модуль измерительный

	Напряжение на нагрузке UН
	PV2 
	= 200 В
	Мультиметры

	Ток нагрузки IН
	PA2
	–
	Модуль измерительный


[image: image38.emf]VT2

A

X8

X9

V

PA1

PV1

X11 X10

C

ф

VT1

VT3

X16

X17 X15

X18

X6 X7

RS1

X19

X20

RS2

V

PV2

X25

X26

RS3

RS4

X23

X24

A

X27

X28

Rн Lн

Cн

SA3

X29

СУ

+

З

U

X3 X4

RP2

X5

SA2

ИП

~  220  В

X1

X2

+

RP1

PA2

X21 X22

VD


Рис. 2. Принципиальная схема для исследования преобразователя постоянного напряжения.

Гнездо X15 соединить с X18, подключив в схему IGBT транзистор VT3. Тумблером SA1 установить заданную частоту ШИМ fШИМ=10 кГц. Тумблер SA2 установить в положение «Рег», а SA3 в положение «0» (конденсатор СН отключен). Ручки потенциометров RP1, RP2 и реостата Rн установить в положение «0». Установить требуемые пределы измерений на измерительных приборах согласно табл. 1. Включить автомат QF1 «Модуля питания стенда», а затем переключатель питания модуля «Преобразователь постоянного напряжения»;

б) снять осциллограммы напряжения на транзисторном ключе  uVT и тока через транзистор iVT. Для этого установить заданные значения напряжения на входе Ud=20 В и коэффициента заполнения ( =0,7 ручкой потенциометра RP1 и RP2 соответственно. Ручкой реостата Rн по амперметру PA2 установить заданное значение тока нагрузки IН=0,5 А. Канал CH1 осциллографа подключить к шунту RS2 («+» –  гнездо X19, корпус осциллографа «(» – гнездо X20), а канал CH2 – к гнезду X11 (напряжение на транзисторном ключе). Зарисовать с экрана осциллографа требуемые осциллограммы. Определить масштабы по напряжению, току и времени;

в) снять осциллограммы напряжения на нагрузке uН и тока через диод iД при тех же заданных значениях Ud, ( и IН.  Для этого канал CH1 осциллографа подключить к шунту RS4 («+» –  гнездо X23, корпус осциллографа «(» – гнездо X24), а канал CH2 – к гнезду X21 (напряжение на нагрузке). Для получения положительного отклонения напряжения uН нажать кнопку СН2 INV на осциллографе. Зарисовать с экрана осциллографа требуемые осциллограммы;

г) снять осциллограммы напряжения на нагрузке uН и тока нагрузки iН при тех же заданных значениях Ud, ( и IН.  Для этого канал CH1 осциллографа подключить к шунту RS3 («+» –  гнездо X25, корпус осциллографа «(» – гнездо X26), а канал CH2 – к гнезду X21 (напряжение на нагрузке). Зарисовать с экрана осциллографа требуемые осциллограммы. По осциллограмме iН определить в каком режиме работает схема (непрерывный или прерывистый ток в нагрузке);

д) исследовать влияние частоты ШИМ преобразователя fШИМ на коэффициент пульсаций q тока нагрузки IН. Для этого переключить канал CH1 осциллографа на открытый вход «АС» (переменная составляющая входного сигнала). Замерить двойную амплитуду пульсаций тока нагрузки (IН. Определить коэффициент пульсаций 
[image: image39.wmf])

I

/(

I

q

н

н

2

×

D

=

. Переключить тумблер SA1 в другое положение и снова определить коэффициент пульсаций q при другой частоте ШИМ fШИМ; 

е) подключить емкость сглаживающего фильтра СН тумблером SA3 и посмотреть осциллограммы uН и iН при тех же заданных значениях Ud, (, IН и fШИМ. Обратить внимание на то, что формы кривых uН и iН практически не изменяются. Снимите также осциллограммы напряжения на резисторе Rн при подключенном и отключенном конденсаторе СН;

ж) снять регулировочную UН = F (() при постоянном значении сопротивления нагрузки Rн и заданных Ud и fШИМ=10 кГц. Сопротивление Rн установить по заданной точке: коэффициенту заполнения (=0,7 и току нагрузки IН=0,5 А. Изменяя ( ручкой потенциометра RP2 в диапазоне от нуля до максимально возможного значения, фиксировать показания Ud, Id, UН, IН. Показания занести в таблицу. 

Экспериментальную регулировочную характеристику UН = F (() нанести на предварительно построенный график с расчетной характеристикой;

з) снять внешнюю UН = F (IН) при постоянном коэффициенте заполнения (=0,7 для заданных Ud=20 В и fШИМ=10 кГц. Изменяя сопротивление нагрузки реостатом RН, фиксировать показания Ud, Id, UН, IН. Показания занести в таблицу, построить характеристику UН = F (IН).

Содержание отчета

Отчет должен содержать следующие пункты:
а) наименование и цель работы;

б) предварительные расчеты и построения;

в) исходные данные, принципиальную силовую схему установки; 

г) обработанные осциллограммы;

д) результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним расчетов, помещенные в соответствующие таблицы;

е) экспериментально снятые и построенные регулировочные характеристики;

ж) выводы по работе:

· пояснить влияние частоты ШИМ преобразователя fШИМ на коэффициент пульсаций тока нагрузки q;

Контрольные вопросы

1. Что такое регулировочная и внешняя характеристика преобразователя постоянного напряжения? Как вид они имеют?

2. На что влияет изменение частоты ШИМ?

3. Как определить коэффициент пульсаций тока нагрузки?

4. Как снять осциллограммы токов и напряжений в схеме?

5. На что влияет подключение конденсатора СН?

6. Как подключать входы двухканального осциллографа при осциллографировании токов и напряжений?

Ud





LФ= L1





Ud





Рис.4








_1249216806.unknown

_1275326951.unknown

_1277637170.unknown

_1450195715.unknown

_1450598863.unknown

_1450599505.unknown

_1450598674.unknown

_1275326955.unknown

_1275413358.unknown

_1275413612.unknown

_1276606735.bin

_1275413437.unknown

_1275326956.unknown

_1275326952.unknown

_1275326954.unknown

_1275326953.unknown

_1264579513.unknown

_1272113043.unknown

_1264495127.unknown

_1180104144.unknown

_1180104628.unknown

_1180104222.unknown

_1180104343.unknown

_974982403.unknown

