Контрольная работа № 1
Тема 1: «Виды систем управления».
Цель занятия: развитие умений и навыков определения вида систем управления.
Основной теоретический материал 

В зависимости от принципа и закона функционирования ЗУ, задающего программу изменения выходной величины, различают основные виды САУ: системы стабилизации, программные, следящие и самонастраивающиеся системы, среди которых можно выделить экстремальные, оптимальные и адаптивные системы.

В системах стабилизации (рис.9, 10) обеспечивается неизменное значение управляемой величины при всех видах возмущений, т.е. y(t) = const. ЗУ формирует эталонный сигнал, с которым сравнивается выходная величина. ЗУ, как правило, допускает настройку эталонного сигнала, что позволяет менять по желанию значение выходной величины.

В программных системах обеспечивается изменение управляемой величины в соответствии с программой, формируемой ЗУ. В качестве ЗУ может использоваться кулачковый механизм, устройство считывания с перфоленты или магнитной ленты и т.п. К этому виду САУ можно отнести заводные игрушки, магнитофоны, проигрыватели и т.п. Различают системы с временной программой, обеспечивающие y = f(t), и системы с пространственной программой, в которых y = f(x), применяемые там, где на выходе САУ важно получить требуемую траекторию в пространстве, например, в копировальном станке (рис.11), закон движения во времени здесь роли не играет.

[image: image1.png]tpe3a

naney —_—

wabnon _ -~ peTanb




Следящие системы отличаются от программных лишь тем, что программа y = f(t) или y = f(x) заранее неизвестна. В качестве ЗУ выступает устройство, следящее за изменением какого-либо внешнего параметра. Эти изменения и будут определять изменения выходной величины САУ. Например, рука робота, повторяющая движения руки человека.

Все три рассмотренные вида САУ могут быть построены по любому из трех фундаментальных принципов управления. Для них характерно требование совпадения выходной величины с некоторым предписанным значением на входе САУ, которое само может меняться. То есть в любой момент времени требуемое значение выходной величины определено однозначно.

В самонастраивающихся системах ЗУ ищет такое значение управляемой величины, которое в каком-то смысле является оптимальным.

Так в экстремальных системах (рис.12) требуется, чтобы выходная величина всегда принимала экстремальное значение из всех возможных, которое заранее не определено и может непредсказуемо изменяться. Для его поиска система выполняет небольшие пробные движения и анализирует реакцию выходной величины на эти пробы. После этого вырабатывается управляющее воздействие, приближающее выходную величину к экстремальному значению. Процесс повторяется непрерывно. Так как в данных САУ происходит непрерывная оценка выходного параметра, то они выполняются только в соответствии с третьим принципом управления: принципом обратной связи.

[image: image2.png]SKCTPEMBHI)HM" l‘
un u
f\[ p [Hoy
e 12





Оптимальные системы являются более сложным вариантом экстремальных систем. Здесь происходит, как правило, сложная обработка информации о характере изменения выходных величин и возмущений, о характере влияния управляющих воздействий на выходные величины, может быть задействована теоретическая информация, информация эвристического характера и т.п. Поэтому основным отличием оптимальных систем является наличие ЭВМ. Эти системы могут работать в соответствии с любым из трех фундаментальных принципов управления. В адаптивных системах предусмотрена возможность автоматической перенастройки параметров или изменения принципиальной схемы САУ с целью приспособления к изменяющимся внешним условиям. В соответствии с этим различают самонастраивающиеся и самоорганизующиеся адаптивные системы. 

Пример выполнения
1. Тактическая задача управления обработкой детали на станке (см. стр. 37, Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. − СПб.: Питер, 2005 − 336 с.);

2. Транспортная система (см. стр. 38, Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. − СПб.: Питер, 2005 − 336 с.);

3. Система стабилизации скорости вращения двигателя постоянного тока с независимым возбуждением (см. стр. 16, Вострюков А.С., Французова Г.А. Теория автоматического регулирования  / Учеб. Пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2004. – 365 с.);
4. Система стабилизации температуры в холодильнике (см. стр. 17, Вострюков А.С., Французова Г.А. Теория автоматического регулирования  / Учеб. Пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2004. – 365 с.).
Задание к контрольной работе
В соответствии с классификацией рассмотреть и записать в тетради примеры реальных систем управления.

PAGE  
34

